**Atbildes uz Konkursa “POLIOLEFĪNU PĀRSTRĀDES RŪPNĪCAS BŪVDARBU VEIKŠANA” (Identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2020/01, Līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002) potenciālo pretendentu jautājumiem**

| **Pretendentu jautājumi** | **Pasūtītāja atbildes** |
| --- | --- |
| 1. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos nav iekļauti nepieciešamie zemes darbi pārstrādes rūpnīcas pamatu un grīdas plātnes izbūves darbiem! Ja Pretendentam šie darbi ir jāparedz savā piedāvājumā, tad kur un kādā apjomā tie ir jāiekļauj? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 2. Pasūtītāja izsniegtie darbu apjomi lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" poz. no 1.1. līdz 1.5. neatbilst izsniegtā projekta lapās BK-01-1 un BK-04-1 norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 3. Pēc izsniegtā projekta lapas BK-01-1 pamatu specifikācijā norādītā, pamatu apjomi no lokālās tāmes 1-1 "Pamati" poz. no 2. līdz 2.5. ir lieki, jo šajā specifikācijā nav uzrādīti! Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 4. Pasūtītāja izsniegtie darbu apjomi lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" poz. no 3. līdz 3.5. neatbilst izsniegtā projekta lapās BK-01-1 un BK-04-2 norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 5. Pasūtītāja izsniegtie darbu apjomi lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" poz. no 4. līdz 4.5. neatbilst izsniegtā projekta lapās BK-01-1 un BK-04-3 norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 6. Pasūtītāja izsniegtie darbu apjomi lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" poz. no 5. līdz 5.5. neatbilst izsniegtā projekta lapās BK-01-1 un BK-04-4 norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 7. Pasūtītāja izsniegtie darbu apjomi lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" poz. no 6. līdz 6.5. neatbilst izsniegtā projekta lapās BK-01-1 un BK-04-5 norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 8. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" nav iekļauti pamatu PP.5 - Sgab. un pamatu PP.6 - 2gab. izbūves apjomi, kas uzrādīti projekta lapā BK-01-1 pamatu specifikācijā un BK-04-6 un BK-04-7? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 9. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" nav iekļauti apjomi iekārtu pamatu izbūvei, kas uzrādīti projekta lapās BK-1-06; BK-04-9 un BK-04-1 0? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 10. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" nav iekļauti pamatu bloku montāžas apjomi konteinera pamatu izbūvei, kas uzrādīti projekta  lapā BK-01-7? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 11. Vai Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-1 "Pamati" sadaļā "Ugunsdzēsības baseins" nevajadzētu paredzēt arī šo baseinu izrakšanu un arī  nožogojuma uzstādīšanu apkārt baseiniem, kas uzrādīta rasējuma lapā UKT-3? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 12. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-2 "Metāla konstrukcijas" sadaļas "Metāla kolonas" poz. no 1. līdz 1.7. neatbilst izsniegtā projekta lapā BK-01-2 metāla kolonu specifikācijā norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 13. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-2 "Metāla konstrukcijas" sadaļas "Jumta konstrukcijas" poz. no 2. līdz 2.7. neatbilst izsniegtā projekta lapā BK-01-3 metāla elementu specifikācijā norādītajai informācijai? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 14. Vai nebūtu pareizāk darbu apjomu lokālajā tāmē 1-3 "Jumts" poz.1.1 "J-1, Jumta sedvičpaneļa apdare biezums 5mm. Siltumizolācijas materiāls (A=0,50-0, 13; RE30-60) biezums 2101170mm. Jumta sendvičpaneļa iekšējā apdare biezums 5mm uz Z profils 202 Z 18 ar soli 1500mm vai ekvivalents -2644.50" iekļautos  Z profilus izdalīt kā atsevišķu pozīciju! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 15. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-3 "Jumts" poz.2.1 "Horizontālās notekas diametrs 120mm tonis RAL7015- 120.00t.m." nav kļūda, jo projekta lapā AR-02-1 lietus noteku specifikācijā ir uzrādīts 170m. Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 16. Pretendents lūdz veikt korekcijas izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-4 "Grīdas" poz.1.1. "Stiegrota monolītā plāksne (0 10B500B s=200, betons C30/37 XC2/XF2 b=150mm)- 2515.00m2" ievērojot informāciju, kas ir uzrādīta projekta lapās BK-01-6 un BK-04-11 un atsevišķi uzrādīt apjomus, kas attiecas uz rukuma, deformācijas šuvju izveidi un deformācijas lentas iestrādi pa  perimetru pēc rasējuma BK-01-6! Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 17. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-4 "Grīdas" visu sadalu apjomi nesakrīt ar projekta lapā AR-05-2a uzrādītajiem apjomiem? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 18. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-5 "Logi, lūkas, durvis, vārti un stiklotās sistēmas" poz.4.2 "SS-1, stiklotās ieejas jumtiņš ar nesošo konstrukciju tonis RAL7015 - 2.25m2" nav kļūda, jo projekta lapā AR-02-1 jumtiņa izmēri ir doti 1455\*1460mm, kas sastāda 2.13m2? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 19. Pretendents lūdz Pasūtītāju sakārtot lokālās tāmes 1-5 "Logi, lūkas, durvis, vārti un stiklotās sistēmas" sadaļas "Durvis" apjomus atbilstoši projekta lapas AR-05-4 durvju specifikācijā norādītajai informācijai! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 20. Pasūtītāja izsniegtajos darbu apjomos lokālajā tāmē 1-6 "Sienas" sienu S-1, S-2, S-3, KS-2A, KS-2B, KS-3 un KS-4, apjomi nesakrīt ar projekta lapā AR-05-1 uzrādītajiem apjomiem? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 21. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-8 "Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)" poz.3.3 "Kamera IPC2325EBR5-DUPZ ~ IP IPC2325EBR5-DUPZ ~ Smart Starlight IP kamera 0.001 Lux 5MPix Ultra265 Motorized 2.7-13.5mm IR 50m vai ekvivalents - 26gab." nav kļūda, jo projekta lapā ESS-10 ESS-VNS specifikācijā ir uzrādītas 27 kameras? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 22. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-8 "Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)" poz.3.5 "Pārsprieguma aizsardzība vājstŗāvās tīkliem slēdzama RJ45 ligzdā - 14gab." nav kļūda, jo projekta lapā ESS-10 ESS-VNS specifikācijā ir uzrādītas 27 gab.? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 23. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-8 "Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)" poz.3.9 "Kabelis FTP 6eCat 4x2x0,51 LSHZ - 3700m" nav kļūda, jo projekta lapā ESS-10 ESS-VNS specifikācijā ir uzrādīti 3850m?  Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 24. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-9 "Labiekārtojums" poz. no 2.1 līdz 2.4. nav kļūda, jo projekta lapā GP.CD-04 valčbetons ir uzrādīts 5299m2  apjomā? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 25. Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-11 "Būvlaukuma iekārtojums" poz. 1.7 nav uzrādīta mērvienība un apjomi? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 26. Vai ir iespējams saņemt kanalizācijas K1 un ūdensapgādes Ū1 ,Ū2J3 specifikācija? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 27. Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt, kur darbu apjomos ir iekļauta sūknētava Ū2, kas ir uzrādīta rasējuma lapā UKT-14? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 28. Vai Pasūtītāja projekta lapā GP.TS-02 uzrādītais nožogojums ap artēzisko urbumu Pretendentam arī ir savā piedāvājumā jāparedz, ja jā, tad kur un kādā apjomā? Kāds ir artēziskā urbuma dziļums? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 29. Vai Pasūtītāja izsniegtajos apjomos lokālajā tāmē 1-12 "Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas un citas izmaksas" poz.2 "Darba drošības speciālists būvlaukumā" nav lieka, jo šīs izmaksas jau tiek iekļautas Kopsavilkuma aprēķina pozīcijā "tai skaitā darba aizsardzība" ? Lūdzam veikt apjomu korekcijas! | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 30. Atsaucoties uz ārējo tīklu Ū1 un K1sp garengriezumiem projekta lapās UKT-6, UKT-7, UKT-11 un UKT-12, vai pie šo tīklu izbūves nevajadzētu iekļaut arī  gruntsūdens pazemināšanas izmaksas? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 31. Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt kādā apjomā ir jāveic ceļu horizontālo apzīmējumu krāsošana ( tāmes 1-9 poz. 9 "Ceļu horizontālo apzīmējumu krāsošana - 1 kompl.'')? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 32. Pēc projekta sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp, kas jāizbūvē no jaunbūvējamās ēkas līdz pieslēguma vietai Getliņu ielā, tiek būvēts, pēc projekta lapām UKT-4; UKT-5, pa brauktuvi ar grunts segumu un tikai daļēji ar asfalta segumu, bet veicot objekta apskati, tika secināts, ka ir uzbūvēts šim posmam jaunas asfalta segums un, ja Pretendents pareizi izprot šo situāciju, tagad šie darbi būs jāveic ar caurdures metodi! Tika ievērots, ka ceļa labajā pusē ir redzami kaut kādi veci pamati! Vai šie pamati netraucēs kanalizācijas spiedvada izbūvei? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| Iepirkuma ID.Nr.PPR/ESKF/2020/01 Nolikuma 3.6.1.apakšpunkts paredz, ka Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 1.pielikums, kuram pievienoti atlases dokumenti un piedāvājuma nodrošinājuma orģināls, Nolikuma 4.5.punktā minētā dokumentācija.  Lūdzu sniegt informāciju par piedāvājuma nodrošinājuma formu un apjomiem, jo Nolikumā nekur netika minēts. | Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.  Neprecizitāte novērsta 26.11.2020 IUB publicētajā Konkursa nolikumā. |
| 1. Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt, kādi jumta sendvičpaneļi ir jāpiedāvā, vai tādi kā darbu apjomu lokālajā tāmē 1-3 "Jumts" poz.1.1"J-1, Jumta sedvičpaneļa apdare biezums 5mm. Siltumizolācijas materiāls (A=0,50-0,13; RE30-60) biezums 2101170mm. Jumta sendvičpaneļa iekšējā apdare biezums 5mm uz Z profils 202 Z 18 ar soli 1500mm vai ekvivalents - 2644.50", vai kā rasējuma lapā AR-05-2a - jumta sedvičpaneļi Ruukki SPC Wl 90/150? Lūdzam veikt labojumus darbu aprakstā! | Pretendentiem jāpiedāvā sendvičpaneļi, kuri atzīmēti projekta rasējumos (lapā AR-05-2a). Projekta apjomos veiktas korekcijas, lai apjomos norādītais atbilstu projektam.  Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 2. Saņemtā projekta lapā AR-04-1, AR-04-2 un AR-06-1 redzams, ka sienu paneļi ir divos toņos, bet darbu apjomu lokālajā tāmē 1-6 "Sienas" poz.1.1 ir norādīts paneļu ārējais tonis kā RAL 7015! Lūdzam apjomus sadalīt pēc toņiem, jo m2 izmaksas var atšķirties? | Lokālajā tāmē Nr. 1-6 "Sienas", ieviesta papildus pozīcija 1.2., kurā uzrādīts apjoms paneļiem ar ārējo krāsojumu RAL 150 60 60 (Energy green).  Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| Tāmes sagatavē neredzu pozīcijas – Būvbedres rakšana, konteineru pamati un iekārtu pamati. Lūdzu papildiniet tāmes sagatavi, ja šīs pozīcijas ir nepieciešamas. | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| Būvprojekta metāla konstrukciju specifikācija nesakrīt ar tāmes sagatavi. Lūdzu veiciet korekcijas. | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| Lai varētu labāk un precizāk sagatavot savu piedāvājumu, Pretendents lūdz Pasūtītāju izsniegt SIA "Geo Consultants" izstrādāto būvprojektu DWG versijā un izskatīt iespēju pagarināt konkursa "Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšana" iesniegšanas termiņu līdz 14.12.2020. ieskaitot? | Būvprojekta DWG versiju nav iespējams izsniegt.  Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14.12.2020. |
| Lūdzu precizēt projektējamas sadzīves spiedvadu KSS kanalizācijas risinājumu:  1.       vajadzīga detalizācija par pieslēguma mezglu - detalizācija, detalizācija par plūsmas mērītāja mezglu, kā arī sūkņu stacija ar pilnu detalizācija (kādi sūkņi, raksturlielumi utt.- kā pa to spiedvadu sūknē notekūdeņus);    Kā arī vai pastāv iespēja aizvietot projektējamo naftas atdalītāju un bioloģiju ar cita ražotāja izstrādājumu? | Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 1. Pretendents lūdz Pasūtītāju dot papildus informāciju par projekta sadaļas "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli" skaidrojošajā aprakstā minēto "Ražošanas notekūdeņus novada uz rūpnieciski izgatavoto attīrīšanas iekārtu bloku pie projektējamās rūpnīcas ēkas. Pēc tehnoloģijas attīrītie ražošanas notekūdeņi daļēji tiek padoti atpakaļ ražošanas procesu nodrošināšanai ar PN10 PE 040mm cauruļvadu. Liekus notekūdeņus pēc attīrīšanas novada spiedvada kanalizācijas vadā d160mm Getliņu ielā. Novadamo notekūdeņu daudzumu uzskaita ar šahtā ierīkotu plūsmas mērītāju ON32. Pirms pieslēguma pie abonenta spiedkanalizācijas vada paredzēta šahta ar notekūdeņu paraugu ņemšanas iespēju (trejgabals ar paraugu ņemšanas krānu)." un projekta lapās UKT-02 un UKT-7:  • Vai ir iespēja saņemt šīs sūkņu stacijas detalizāciju, sūkņu un citu iekārtu parametrus;  • Notekūdeņu plūsmas mērītāja mezgla detalizāciju (ar vai bez automātikas - datu pārraidei);  • Izbūvējamā spiedvada pieslēguma mezgla pie esoša spiedvada detalizāciju. | Šo detalizāciju dod UKT attīrīšanu ietaišu ražotājs. Attiecībā uz jaudām pirms uzstādīšanas šis risinājums jāsaskaņo ar SIA “Getliņi EKO”, jo ievads ir viņu spiedvadā un attiecīgi tajā posmā ir jāaprēķina, cik lielu jaudu (noslodzi) varēs novirzīt uz spiedvadu. Šo iekārtu piegādas SIA “Clean R”.  Jā, jāparedz plūsmas mērītājs ar automātisko datu pārraidi.  Jāizvērtē informācijas SIA “Rīgas ūdens” mājaslapā, bet jāpiemēro SIA “Clean R” projektā noteikti diametri.  Lūdzu skat. precizētu Konkursa dokumentāciju no 04.12.2020. |
| 1. Vai Pretendents būs pareizi sapratis, ka Pasūtītāja koriģētajos apjomos lokālās tāmes "Pamati" poz. 10.23. "Būvbedres rakšana (nederīgās grunts),planēšana blietēšana-1200.00m3" ir iekļauti ne tikai būvbedres izrakšanas apjomi ēkas pamatiem, bet arī ir iekļauti nepieciešamie apjomi ugunsdzēsības baseina izrakšanai?  2. Pasūtītāja koriģētajos apjomos no 07.12.2020. ir pievienota jauna lokālā tāme Nr.18 "Tehnoloģija" ar sekojošām pozicijām "Tehnologīskās iekārtas - lkompl." un "Tehnoloģisko iekārtu papildus nodrošinājums (piem. Gaisa filtri, dzesēšanas iekārtas, cirklulācijas ūdens filtri, u.c. ; AR-01-1.JA, TN-1, TN-2) - l kompl."! Lai varētu sagatavot savu piedāvājumu Pretendents lūdz Pasūtīttāju izsniegt attiecīgās projekta sadaļas specifikācijas un rasējumus? Šī lokālā tāme arī nav iekļauta Kopsavilkuma aprēķinā Nr.1, kā 18 pozīcija? | 1. Nav iekļauti.  2. Lokālā tāme Nr.18 pretendentiem nav jāaizpilda. |
| Izskatot iepirkuma dokumentāciju, esam konstatējuši, ka izmainītajos apjomos ir papildināts ar 18. sadaļu kas ir Tehnoloģija.  Lūdzu sniegt skaidrojumu, kur ir pieejama dokumentācija par šo sadaļu, iekārtu specifikācijas un projekti. Kā arī vai var sniegt cenu piedāvājumu bez šis sadaļas. | Lokālā tāme Nr.18 pretendentiem nav jāaizpilda. |